## Slide 1: Biochemiczna diagnostyka ostrego zespołu wieńcowego
Bogdan Solnica
Katedra Biochemii Klinicznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Kraków
Oddział Gdański
02.06.2022.

## Slide 2
Med Prakt 11/2018:13-30

## Slide 4
Potrzeby Dowóz
Brak równowagi pomiędzy dopływem krwi/tlenu a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego powodujący
ostre objawy kliniczne
Ostry zespół wieńcowy (OZW)

## Slide 5: Ostry zespół wieńcowy (OZW)
Świeży zawał serca (acute myocardial infarction, AMI) – martwica części mięśnia sercowego spowodowana ostrym niedokrwieniem lub inną przyczyną braku równowagi między podażą tlenu a zapotrzebowaniem
Niestabilna dławica piersiowa - ostry zespół wieńcowy bez martwicy kardiomiocytów

## Slide 6
bez uniesienia ST
z uniesieniem ST
Niestabilna dławica piersiowa
bez zał. Q
z zał. Q
NSTEMI
Zawał serca
OZW - diagnostyka
?
STEMI
JACC 2000; 36: 959-969
Markery (-) uszkodzenia (+) myocardium

## Slide 7: Uniwersalna definicja uszkodzenia mięśnia sercowego
Stwierdzenie zwiększonego stężenia cTn z przynajmniej jedną wartością przekraczającą 99. perc. ggpr. Uszkodzenie miokardium jest uważane za ostre, gdy występuje wzrost i/lub spadek stężenia cTn.

## Slide 8
Kliniczna definicja MI oznacza obecność ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego wykrytego przez nieprawidłowe stężenia biomarkerów sercowych w warunkach istnienia dowodów ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego.

## Slide 9
Typ zawału | 
1 | Zawał spontaniczny – pęknięcie blaszki miażdżycowej, powstanie zakrzepu
2 | Zawał w następstwie nierównowagi między dowozem O2 a zapotrzebowaniem miokardium
3 | Zgon sercowy w następstwie zawału
4a | Zawał związany z przezskórną interwencją wieńcową (PCI)
4b | Zawał związany z zakrzepicą w stencie
4c | Zawał związany z restenozą po PCI
5 | Zawał związany z pomostowaniem tętnic wieńcowych (CABG)

## Slide 10
Rekomendowanymi biomarkerami uszkodzenia/martwicy kardiomiocytów są troponiny sercowe (cTnI, cTnT); badaniem alternatywnym przy braku możliwości oznaczenia cTn jest CK-MBmass

## Slide 11: Troponiny sercowe – jednostki
Stężenia troponin sercowych (cTnI, cTnT) powinny być wyrażane w ng/l (pg/ml) i w liczbach całkowitych

## Slide 12: Nazewnictwo…
The 99th percentile upper reference limit (URL)
Górna granica przedziału wartości referencyjnych na poziomie 99. percentyla (99. perc. ggpr)

## Slide 13: 99. perc. ggpr
Rekomendowana wartość decyzyjna, określana odrębnie dla każdej metody/testu; źródło: materiały producentów, recenzowae publikacje, str. Internetowa IFCC
Konieczna kontrola jakości analitycznej na poziomie 99. perc. ggpr
Brak rekomendacji / stanowiska eksertów na temat wyznaczania 99. perc. ggpr, w tym dobobu populacji referencyjnej
Wzrost wartości 99. perc. ggpr z wiekiem [choroby współistniejące]  nie zaleca się zależnych od wieku wartości decyzyjnych
Dla hs-cTn zalecane są wartości 99. perc. ggpr zależne od płci

## Slide 14: cTn w diagnostyce OZW – czas pobierania próbek krwi
ZALEŻNY OD ALGORYTMU DIAGNOSTYCZNEGO
w chwili przyjęcia
powtórne oznaczenie po 1-3 godz.
późniejsze oznaczenia przy powtarzających się epizodach niedokrwienia lub gdy niejasny jest czas wystąpienia objawów

## Slide 15: Troponiny sercowe - czas oczekiwania na wynik turn-around time – TAT)
Oznaczenia markerów sercowych powinny być wykonywane w laboratorium z zachowaniem TAT <1 h, optymalnie ≤30 min.
W przypadkach,gdy nie można zapewnić TAT ~1 h, oznaczenia markerów sercowych powinny być wykonywane w trybie POCT.

## Slide 16: Troponiny sercowe – POCT
iSTAT (Abbott/Alinity)
Triage (Quidel/Alere)

## Slide 17
myocardial
injury infarction
uszkodzenie  zawał
mięśnia sercowego

## Slide 20: Kryteria rozpoznania AMI typu 1 i 2
Zwiększenie i/lub zmniejszenie stężenia cTn z co najmniej jedną wartością powyżej 99. perc. ggpr oraz co najmniej jeden objaw z poniższych:
objawy podmiotowe niedokrwienia mięśnia ser­cowego
nowe zmiany niedokrwienne w EKG
wystąpienie patologicznych załamków Q w EKG
stwierdzenie w badaniu obrazowym nowego obszaru nieżywotnego mięśnia sercowego lub nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości, typowych dla etiologii niedokrwiennej
wykrycie zakrzepu w tętnicy wieńcowej za pomocą angiografii lub w badaniu autopsyjnym (dotyczy MI typu 1).

## Slide 21: Zawał typu 2
Zwiększenie i/lub zmniejszenie stężenia cTn z co najmniej jedną wartością powyżej 99. perc. ggpr i dowodami nierównowagi podaż O2/zapotrzebowanie miokardium oraz co najmniej jeden z objawów ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego

## Slide 22: Zawał typu 3
Pacjenci, u których wystąpił zgon sercowy z objawami sugerującymi niedokrwienie mięśnia sercowego, z towarzyszącymi domniemanymi zmianami niedokrwiennymi w EKG, lub z migotaniem komór, zmarli przed pobraniem próbek krwi na biomarkery lub przed wzrostem stężenia biomarkerów sercowych, można zidentyfikować jako chorujących (zmarłych) na MI typu 3, lub MI jest wykrywany w badaniu autopsyjnym.

## Slide 23: Zawał wikłający procedury rewaskularyzacyjne (PCI, CABG)
Wyjściowe st. cTn ≤99 perc. ggpr: st. cTn >n×99. perc. ggpr
Wyjściowe st. cTn >99 perc. ggpr, stabilne (zmienność ≤20%) lub spadające: st. cTn >20% przy bezwzględnej wartości >n×99. perc. ggpr
+ przynajmniej 1 z objawów ostrego niedotlenienia miokardium

## Slide 24: Zawał serca typu 4a
≤48 godz. po PCI
Wyjściowe st. cTn ≤99 perc. ggpr: st. cTn >5×99. perc. ggpr
Wyjściowe st. cTn >99 perc. ggpr, stabilne (zmienność ≤20%) lub spadające: st. cTn >20% przy bezwzględnej wartości >5×99. perc. ggpr
+ przynajmniej 1 z objawów ostrego niedotlenienia miokardium

## Slide 25
Zawał typu 4b (zakrzepica w stencie)  kryteria jak w zawale typu 1; dokumentowany angiograficznie lub w badaniu autopsyjnym
Zawał typu 4c (restenoza po PCI)  kryteria jak w zawale typu 1; dokumentowany angiograficznie

## Slide 26: Zawał serca typu 5
≤48 godz. po CABG
Wyjściowe st. cTn ≤99 perc. ggpr: st. cTn >10×99. perc. ggpr
Wyjściowe st. cTn >99 perc. ggpr, stabilne (zmienność ≤20%) lub spadające: st. cTn >20% przy bezwzględnej wartości >10×99. perc. ggpr
+ przynajmniej 1 z objawów ostrego niedotlenienia miokardium

## Slide 27
Dorzut zawału (reinfarction) – profil stężenia cTn
1
2
WZGLĘDNY WZROST
3
4
5
6
DNI PO AMI
4-6 GODZ.

## Slide 28: Dorzut zawału (reinfarction)
Jeśli podejrzewany jest dorzut zawału, należy niezwłocznie oznaczyć stężenie cTn; drugie oznaczenie należy wykonać po 3-6 godzinach
U pacjentów z wyjściowo podwyższonym (>99. perc. ggpr) stężeniem cTn, które utrzymuje się stabilnie lub spada w chwili podejrzenia dorzutu  wzrost stężenia cTn w drugiej próbce o >20%  DORZUT ZAWAŁU
U pacjentów ze stężeniem cTn w wyjściowej próbce <99. perc. ggpr stosuje się kryteria jak w zawale typu 1 i 2

## Slide 29: Wysokoczułe metody oznaczania troponin sercowych (hs-cTn)
Granica oznaczalności (LoD) poniżej 99. centyla rozkładu stężeń w populacji referencyjnej
PNieprecyzyjność (CV) <10% w tym przedziale stężeń
Wykrywanie cTn na poziomie LoD lub większym u co najmniej 50% zdrowych kobiet i mężczyzn

## Slide 30
Test | LoD; ng/l | 99. perc. ggpr M/K, ng/l; (CV%) | St. przy CV=10%; ng/l
Abbott ARCHITECT hs-cTnI | 1,1 | 34/16 (4) | 5
Beckman Access hs-cTnI | 1-2 | 20/12 (4) | 4
Ortho CD hs-cTnI | 0,4-0,9 | 13/9 (<10) | 2
Siemens ATELLICA HTLi hs-cTnI | 6 | 27/18 (6) | 7
Roche cobas-TnT 5 gen. STAT | 3 | 22/14 (<10) | 11
Wysokoczułe metody oznaczania cTn
IFCC C-CB 2021
oznaczają małe st. cTn, tuż powyżaj LoD
oznaczają małe zmiany st. cTn w seryjnych pomiarach (delta) w przedziale referencyjnym i ≥99. perc. ggpr
skrócenie diagnostyki do 3 godz.

## Slide 31
Test | Granica oznaczalności (ng/l) | 99. centyl M/K, (CV%) (ng/l) | Stężenie przy CV=10% (ng/l)
BioMerieux VIDAS hscTnI | 3,2 | 25/11 (7) | bd
Abbott/Alinity i Systems iSTAThscTnI | 2 | 34/16 (4) | 5
Siemens Stratus CS Acute Care cTnI | bd | 70 (8) | 60
Quidel/Alere Triage hs-cTnI | 1,5-1,9 | 26/14 (6) | 6
Radiometer AQT90 FLEX TnI | 9 | 23 (12) | 27
Wysokoczułe metody oznaczania cTn
w trybie POCT
IFCC C-CB 2021

## Slide 32
[hs-cTn]
99. perc. ggpr
Granica wykrywalności (LoD)
Stratyfikacja reyzyka/diagnostyka

## Slide 33
Objawy OZW
Δ* (i wynik >99. centyla)
bez bólu, GRACE <140, diagnostyka różnicowa (-)
diagnostyka różnicowa
wypis / próba wysiłkowa
ból >6 h
hscTn <99. centyla
hscTn >99. centyla
ból <6 h
oznaczenie hscTn po 3 h
postępowanie inwazyjne
NJHG
Znacznie zwiększona cTn + objawy kliniczne
hscTn bez zmian
hscTn bez zmian
*Zależnie od metody
3h algorytm wykluczania AMI, ESC 2015

## Slide 34
Podejrzenie NSTEMI
0h <B ng/ll
0h <A ng/l i/lub
Δ0-1h <C ng/l
Inne
0h ≥D ng/l
lub
Δ0-1h ≥E ng/l
Wykluczenie
Obserwacja
Potwierdzenie
1h algorytm potwierdzenia/wykluczenia NSTEMI; ESC 2015

## Slide 37
Wg Clin Chem 2017; 63: 129-139
Rozpoznanie / wykluczenie
Jedno oznaczenie hs-cTn – przy przyjęciu

## Slide 38: hs-cTnI we wczesnej ocenie ryzyka
Prospektywne kohortowe badanie 6304 pachentów z podejrzeniem OZW. Stężenie cTnI <5 ng/l oznaczone przy przyjęciu cechowało się NPV = 99,6% (95% CI 99,3–99,8%) w rozpoznawaniu AMI. W rocznej obserwacji u pacjentów z cTnI <5 ng/l ryzyko AMI i śmierci sercowej było mniejsze – HR = 0,41 (95% CI 0,21–0,80).
Lancet 2015;386:2481– 8

## Slide 39
Clin Chem 2018;64:5
Dla cTnI <2 ng/l (LoD), czułość 99.0% (95% CI 94.4%–100%); NPV 99.8% (95% CI 99.1%–100%)

## Slide 40
Stratyfikacja ryzyka w OZW dotyczy głównie pacjentów z niestabilną dławicą piersiową – ma na celu wyodrębnienie chorych z dużym ryzykiem incydentów sercowo naczyniowych, wymagających leczenia przeciwzakrzepowego lub PCI

## Slide 41: hscTn w stratyfikacji ryzyka
Stężenie cTn poniżej wartości decyzyjnej dla rozpoznania uszkodzenia miokardium, ale powyżej granicy wykrywalności (LoD) odzwierciedla zaburzenia perfuzji mięśnia sercowego powodowane mikroembolizacją oraz skurczem małych naczyń I wskazuje na zwiększone ryzyko niekorzystnego przebiegu OZW.

## Slide 43
bogdan.solnica@uj.edu.pl
Dziękuję Państwu za uwagę!